پمپ پريستالتيك دور متغيير مدل TR1داراي گواهي كاليبره

 پمپ دور متغییر با قابليت تعويض شيلنگ

تابلو برق شامل پمپ پريستالتيك دور متغيير-نمايشگر دما- نمايشگر زمان(تايمر )– نمايشگر دور موتور –ولوم تنظيم دور موتور-كليد قطع و وصل—شيلنگ سيليكوني –سنسور دما

پمپ دور متغيير باقابليت تعويض شيلنگ

پمپ پريستالتيك دور متغيير مدل TR2

تابلو برق شامل پمپ پريستالتيك دور متغيير- نمايشگر زمان(تايمر)–ولوم تنظيم دور موتور- كليد قطع و وصل—شيلنگ سيليكوني