**شيكر انكوباتور يخچالدار 125 مدل TSHER**

ویژگی های دستگاه:

* حجم 125 ليتري
* سطح کشت 0.5 متر مربع در هر طبقه
* مجهز به کنترل دیجیتال با قابلیت PID
* کنترل دما در محدوده 4 تا 40 درجه
* دقت دمایی 0.5
* دارای یک طبقه سبد جهت نمونه گذاری
* مجهز به سیستم برودتی
* دارای فن سيرکولاسیون هوا
* محفظه داخلی تمام استیل

ویژگی های شیکر دستگاه:

* محدوده تنظیم دور 30 تا 250RPM
* کنترل دیجتال با قابلیت تنظیم دور و تایمر
* قابلیت بارگذاری شیکر 5 تا 30کیلوگرم
* دارای دوران اوربیتالی و روتاری
* دارای صفحه میله ای یا کلمپی



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع(cm) | عمق(cm) | عرض(cm) | TSHER-125 |
| 135 | 80 | 75 | ابعاد خارجی |
| 45 | 50 | 60 | ابعاد داخلی |