1- ابعاد میز 700×700 میلیمتر با ضخامت 50 میلیمتر Bread board

2- نوع صفحه: برد برد اپتیکی از جنس استیل 304 و یا فولاد بنا به درخواست

3- سوراخهای M6  در فواصل 25   میلیمتری

4- قاب بیرونی بردبرد: آلومینیم آندایز شده

5- قابلیت جذب ارتعاشات توسط بالشتک هوا و سیستم ایزولاتور

6-  دارای سه عدد گیج نشانگر جهت قرائت فشار 5/2-0 بار

7- دارای سه تنظیم کننده فشار جهت تنظیم فشار ایزولاتبارورها 4-0 بار

8- دارای سه شیر تناسبی خود تنظیم جهت تراز خودکار میز

9- دارای پایههای ایزوله افقی و عمودی